Контрольные вопросы к лекции "Экспериментальные исследования в химии высоких энергий"

1. Охарактеризуйте основные подходы к исследования короткоживущих интермедиатов процессов химии высоких энергий, их возможности и ограничения. Почему при использовании методов импульсного фотолиза и импульсного радиолиза c наносекундным и пикосекундным временным разрешением , как правило, не удается получить детальную информацию о структуре интермедиатов ?   В чем состоит физический смысл компромисса между чувствительностью и структурной информативностью («обобщенной разрешающей способностью») ?

2. Какие методы регистрации можно использовать для исследования кинетики реакций ион-радикалов в жидкой фазе, протекающих в субнаносекундном временном диапазоне ?

3. Оцените типичные стационарные концентрации радикалов в условиях непрерывного облучения жидкого раствора при комнатной температуре при мощности дозы 10 Гр/c.  Какие методы можно использовать для регистрации радикалов in situ ?

4. Какие спектроскопические методы можно использовать при исследовании механизмов фотолиза органических молекул в условиях матричной изоляции ? В чем заключается различие фотохимических и радиационно-химических процессов в условиях матричной изоляции и как это влияет на выбор матрицы для исследований ?

5. Какие физические принципы лежат в основе метода ОД ЭПР ? За счет чего достигается уникально высокая чувствительность метода ? Какие принципиальные ограничения существуют для этого метода ?